桥架详细参数清单及要求

| 9号楼桥架报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 规格 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 桥架 | 32米 | 300mm*100mm |  |  | 32米桥架 |
| 墙面开孔 | 4个 | 300mm*100mm |  |  |  |
| 直角拐角 | 8个 | 300mm*100mm |  |  |  |
| 耗材 | 1宗 |  |  |  | 含吊筋，三脚架等 |
| 人工 | 1项 |  |  |  | 含握弯，固定，吊装 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |